OBS.: A SEQUENCIA DOS ITENS DESTE ANEXO ESTÃO DIFERENTES DO ARQUIVO PCA.

FAVOR APRESENTAR PROPOSTA ESCRITA E POR MEIO ELETRÔNICO DE ACORDO COM O ARQUIVO PCA DISPONIBILIZADO.

ANEXO 1

MODELO DE PROPOSTA / TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023

1 - Propomos prestar os serviços, com fornecimento de peças e materiais, o objeto desta Licitação pelo preço apurado após a fase de lances, obedecendo às estipulações deste Edital e asseverando que:

a) Observaremos integralmente as normas existentes e aplicáveis quanto aos serviços, peças, materiais e equipamentos, objeto desta licitação, obedecendo ao Pregão Presencial para registro de preços nº 009/2023 independente de sua transcrição;

b) Seguiremos rigorosamente as especificações do anexo I;

c) O prazo para prestação do serviços será de acordo com o estabelecido no Edital.

2 - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 - Vigência da Ata de Registro de preços: 12 meses contados a partir de sua publicação.

4 - Todos os produtos são de alta qualidade, testados e aprovados para as finalidades a que se propõem, estando de acordo com as normas da ABNT e possuem registro no INMETRO ou órgão equivalente.

5 - Prevalecem sobre os serviços, peças/materiais licitados as regulamentações do Código de Defesa do Consumidor, quanto a garantia, defeitos de fabricação e outros, conforme o caso, garantindo a Prefeitura Municipal de Águia Branca os direitos de consumidor final.

DECLARAÇÃO

1 - Declaro que aceito todas as exigências e condições do Edital e de seus anexos e inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da os da Lei 10.520/2002, Lei 8666/93 atualizada pela Lei 8883/94 e Lei Complementar nº123/06 alterada pela Lei complementar 147/2014 e Lei complementar nº 155/2016 e as cláusulas e condições do presente Pregão Presencial;

2 - Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.

3 - Declaro que conheço e aceito todas as condições do Edital.

____________________,_____de_____________de 2023.

CARIMBO CNPJ e assinatura da proponente

| Ítem(*) | Lote | Código | Especificação | Marca | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00001 | 00016473 | CAPACITOR 15MF +OU- 5%, 450-VAC-PINO 50/60 HZ CLASSE DE OPERACAO CLASSE B (10.000H) CLASSE C (3.000H); CLASSE DE PROTECAO DE SEGURANCA P2/P1; TENSAO GAMA 200-500 VAC; FAIXA DE CAPACITENCIA 2-120MF, CAPACITANCIA TOLERANCIA +-5%, FATOR DE DISSIPACAO 20X10-4(100HZ, 20&#8451) TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O TERMINAL UTT 2 DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA CASO UTC (2UN+1000) VAC OU 2000VAC-50HZ POR 60 SEGUNDOS; RESISTENCIA DE ISOLAMENTO = 3000 MO.MF (100HZ, 15 &#8451; 1 MIN) |  | UN | 15 | 186,67 | 2.800,05 |
| 2 | 00001 | 00016600 | CAPACITOR 2,5 UF, MODELO CBB61 TOLERANCIA + - 5%, TENSAO: 450VAC, 50/60HZ CAPACITENCIA TOLERANCIA + - 5% DE DISSIPACAO 20 X 10-4(100HZ, 20 & #8451;); TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O TERMINAL UTT2 DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O CASO UTC |  | UN | 15 | 171,67 | 2.575,05 |
| 3 | 00001 | 00016481 | CAPACITOR 20MF +OU- 5%, 450-VAC-PINO 50/60 HZ CLASSE DE OPERACAO CLASSE B (10.000H) CLASSE C (3.000H); CLASSE DE PROTECAO DE SEGURANCA P2/P1; TENSAO GAMA 200-500 VAC; FAIXA DE CAPACITENCIA 2-120MF, CAPACITANCIA TOLERANCIA +-5%, FATOR DE DISSIPACAO 20X10-4(100HZ, 20&#8451) TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O TERMINAL UTT 2 DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA CASO UTC (2UN+1000) VAC OU 2000VAC-50HZ POR 60 SEGUNDOS; RESISTENCIA DE ISOLAMENTO = 3000 MO.MF (100HZ, 15 &#8451; 1 MIN) |  | UN | 15 | 176,67 | 2.650,05 |
| 4 | 00001 | 00016601 | CAPACITOR 3 UF, MODELO CBB61 TOLERANCIA + - 5%, TENSAO: 450VAC, 50/60HZ CAPACITENCIA TOLERANCIA+ - 5%; FATOR DE DISSIPACAO 20 X 10-4(100HZ, 20 & #8451;); TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O TERMINAL UTT2 DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O CASO UTC |  | UN | 15 | 171,67 | 2.575,05 |
| 5 | 00001 | 00016482 | CAPACITOR 35MF +OU- 5%, 450-VAC-PINO 50/60 HZ CLASSE DE OPERACAO CLASSE B (10.000H) CLASSE C (3.000H); CLASSE DE PROTECAO DE SEGURANCA P2/P1; TENSAO GAMA 200-500 VAC; FAIXA DE CAPACITENCIA 2-120MF, CAPACITANCIA TOLERANCIA +-5%, FATOR DE DISSIPACAO 20X10-4(100HZ, 20&#8451) TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O TERMINAL UTT 2 DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA CASO UTC (2UN+1000) VAC OU 2000VAC-50HZ POR 60 SEGUNDOS; RESISTENCIA DE ISOLAMENTO = 3000 MO.MF (100HZ, 15 &#8451; 1 MIN) |  | UN | 15 | 185,00 | 2.775,00 |
| 6 | 00001 | 00016483 | CAPACITOR 40MF +OU- 5%, 450-VAC-PINO 50/60 HZ CLASSE DE OPERACAO CLASSE B (10.000H) CLASSE C (3.000H); CLASSE DE PROTECAO DE SEGURANCA P2/P1; TENSAO GAMA 200-500 VAC; FAIXA DE CAPACITENCIA 2-120MF, CAPACITANCIA TOLERANCIA +-5%, FATOR DE DISSIPACAO 20X10-4(100HZ, 20&#8451) TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O TERMINAL UTT 2 DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA CASO UTC (2UN+1000) VAC OU 2000VAC-50HZ POR 60 SEGUNDOS; RESISTENCIA DE ISOLAMENTO = 3000 MO.MF (100HZ, 15 &#8451; 1 MIN) |  | UN | 15 | 195,00 | 2.925,00 |
| 7 | 00001 | 00016484 | CAPACITOR 45MF +OU- 5%, 450-VAC-PINO 50/60 HZ CLASSE DE OPERACAO CLASSE B (10.000H) CLASSE C (3.000H); CLASSE DE PROTECAO DE SEGURANCA P2/P1; TENSAO GAMA 200-500 VAC; FAIXA DE CAPACITENCIA 2-120MF, CAPACITANCIA TOLERANCIA +-5%, FATOR DE DISSIPACAO 20X10-4(100HZ, 20&#8451) TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O TERMINAL UTT 2 DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA CASO UTC (2UN+1000) VAC OU 2000VAC-50HZ POR 60 SEGUNDOS; RESISTENCIA DE ISOLAMENTO = 3000 MO.MF (100HZ, 15 &#8451; 1 MIN) |  | UN | 15 | 215,00 | 3.225,00 |
| 8 | 00001 | 00016602 | CAPACITOR 5 UF, MODELO CBB61 TOLERANCIA + - 5%, TENSAO: 450VAC, 50/60HZ CAPACITENCIA TOLERANCIA + - 5%; FATOR DE DISSIPACAO 20 X 10-4(100HZ, 20 & #8451;); TESTE DE TENSAO TERMINAL UTT2 DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O CASO UTC |  | UN | 15 | 178,33 | 2.674,95 |
| 9 | 00001 | 00016598 | CAPACITOR CAIXA MINI 1,5MFD + OU - 5% - 450V COM TERMINAL DUPLO: CAPACITOR 1,5UF, TOLERANCIA + - 5% , TENSAO: 450VAC, 50/60HZ, CAPACITENCIA TOLERANCIA + - 5%, FATOR DE DISSIPACAO 20 X 10-4(100HZ, 20 & #8451;); TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O TERMINAL UTT2 DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O CASO UTC |  | UN | 15 | 160,00 | 2.400,00 |
| 10 | 00001 | 00016599 | CAPACITOR CAIXA MINI 2MFD + OU - 5% - 450V COM TERMINAL DUPLO: CAPACITOR 1,5UF, TOLERANCIA + - 5%, TENSAO: 450VAC, 50/60HZ, CAPACITENCIA TOLERANCIA + - 5%; FATOR DE DISSIPACAO 20 X 10-4 (100HZ, 20 & #8451;): TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O TERMINAL UTT2 DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O CASO UTC |  | UN | 10 | 170,00 | 1.700,00 |
| 11 | 00001 | 00019447 | CHAVE CONTATORA PARA AR CONDICIONADO |  | UN | 10 | 385,00 | 3.850,00 |
| 12 | 00001 | 00016610 | COMPRESSOR AE 240 COM. 12000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PH LRA26.0 - TENSAO 208/ - 220V FREQUENCIA: 60 HZ - TIPO DE GAS: R22 CONEXAO LINHA SUCCAO: 1/2 CONEXAO LINHA DESCARGA: 1/4 |  | UN | 2 | 973,33 | 1.946,66 |
| 13 | 00001 | 00016611 | COMPRESSOR AE 240 COM. 18000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PH LRA42.0 - TENSAO 208/ - 220V FREQUENCIA: 60 HZ - TIPO DE GAS: R22 CONEXAO LINHA SUCCAO: 1/2 CONEXAO LINHA DESCARGA: 1/4 |  | UN | 2 | 1.476,67 | 2.953,34 |
| 14 | 00001 | 00016612 | COMPRESSOR AE 240 COM. 24000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PH LRA68.0 - TENSAO 208/ - 220V FREQUENCIA: 60 HZ - TIPO DE GAS: R22 CONEXAO LINHA SUCCAO: 5/8 CONEXAO LINHA DESCARGA: 3/8 |  | UN | 2 | 1.780,00 | 3.560,00 |
| 15 | 00001 | 00016613 | COMPRESSOR AE 240 COM. 30000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE PH 401X3CX-3MUU TENSAO 208/ - 220V FREQUENCIA: 60 HZ TIPO DE GAS: R22 CONEXAO LINHA SUCCAO: 5/8 CONEXAO LINHA DESCARGA: 3/8 |  | UN | 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 16 | 00001 | 00016608 | COMPRESSOR AE 240 COM. 7000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 5/8 PH LRA22.0 - TENSAO 208/ - 220V FREQUENCIA: 60 HZ - TIPO DE GAS: R22 CONEXAO LINHA SUCCAO: 3/8 CONEXAO LINHA DESCARGA: 1/4 |  | UN | 2 | 966,67 | 1.933,34 |
| 17 | 00001 | 00016609 | COMPRESSOR AE 240 COM. 9000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PH LRA22.0 - TENSAO 208/ - 220V FREQUENCIA: 60 HZ - TIPO DE GAS: R22 CONEXAO LINHA SUCCAO: 3/8 CONEXAO LINHA DESCARGA: 1/4 |  | UN | 2 | 943,33 | 1.886,66 |
| 18 | 00001 | 00016627 | CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO SPLIT |  | UN | 20 | 190,00 | 3.800,00 |
| 19 | 00001 | 00016625 | FILTRO DE AR 24.000 BTUS |  | UN | 5 | 145,00 | 725,00 |
| 20 | 00001 | 00018537 | GAS REFRIGERANTE R22 PARA AR CONDICIONADO |  | KG | 40 | 285,00 | 11.400,00 |
| 21 | 00001 | 00018538 | GAS REFRIGERANTE R410 PARA AR CONDICIONADO |  | KG | 30 | 348,33 | 10.449,90 |
| 22 | 00001 | 00002136 | INSTALACAO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS INCLUINDO A OBRIGACAO DE PELO MENOS 3 METROS DE LINHA, NAO IMPORTANDO A DISTANCIA ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA E 1 UNIDADE EVAPORADORA |  | SERV | 10 | 773,33 | 7.733,30 |
| 23 | 00001 | 00002137 | INSTALACAO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS INCLUINDO A OBRIGACAO DE PELO MENOS 3 METROS DE LINHA, NAO IMPORTANDO A DISTANCIA ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA E 1 UNIDADE EVAPORADORA |  | SERV | 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 24 | 00001 | 00002138 | INSTALACAO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48.000 BTUS INCLUINDO A OBRIGACAO DE PELO MENOS 3 METROS DE LINHA, NAO IMPORTANDO A DISTANCIA ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA E 1 UNIDADE EVAPORADORA |  | SERV | 1 | 1.496,67 | 1.496,67 |
| 25 | 00001 | 00002139 | INSTALACAO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS INCLUINDO A OBRIGACAO DE PELO MENOS 3 METROS DE LINHA, NAO IMPORTANDO A DISTANCIA ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA E 1 UNIDADE EVAPORADORA |  | SERV | 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 26 | 00001 | 00002135 | INSTALACAO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 7.500 A 12.000 BTUS INCLUINDO A OBRIGACAO DE PELO MENOS 3 METROS DE LINHA, NAO IMPORTANDO A DISTANCIA ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA E 1 UNIDADE EVAPORADORA |  | SERV | 20 | 590,00 | 11.800,00 |
| 27 | 00001 | 00002142 | LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CONDENSADORA E EVAPORADORA) DEVE-SE EFETUAR A LIMPEZA DO TROCADOR DE CALOR (SERPENTINA), VENTILADOR AXIAL, CARENAGEM, CALHA DO DRENO E TODOS OS COMPONENTES, SENDO NECESSARIA A RETIRADA DO EQUIPAMENTO QUE ESTA INSTALADA. NO SERVICO ESTARAO INCLUSOS TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO E POSTERIOR REINSTALACAO DO EQUIPAMENTO (EQUIPAMENTO DE 18.000 A 24.000 BTUS) |  | SERV | 15 | 290,00 | 4.350,00 |
| 28 | 00001 | 00002140 | LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE JANELA (EVAPORADORA E CONDENSADORA) DEVE-SE EFETUAR A LIMPEZA DE TODOS OS COMPONENTES, SENDO NECESSARIA A RETIRADA DO EQUIPAMENTO QUE ESTA INSTALADA. NO SERVICO ESTARAO INCLUSOS TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO E POSTERIOR REINSTALACAO DO EQUIPAMENTO |  | SERV | 15 | 228,33 | 3.424,95 |
| 29 | 00001 | 00002141 | LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CONDENSADORA E EVAPORADORA) DEVE-SE EFETUAR A LIMPEZA DO TROCADOR DE CALOR (SERPENTINA), VENTILADOR AXIAL, CARENAGEM, CALHA DO DRENO E TODOS OS COMPONENTES, SENDO NECESSARIA A RETIRADA DO EQUIPAMENTO QUE ESTA INSTALADA. NO SERVICO ESTARAO INCLUSOS TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO E POSTERIOR REINSTALACAO DO EQUIPAMENTO (EQUIPAMENTO DE 7.000 A 12.000 BTUS) |  | SERV | 20 | 366,67 | 7.333,40 |
| 30 | 00001 | 00002143 | LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA) 3 DEVE-SE EFETUAR A LIMPEZA DO TROCADOR DE CALOR (SERPENTINA), VENTILADOR AXIAL, CARENAGEM, CALHA DO DRENO E TODOS OS COMPONENTES, SENDO NECESSARIA A RETIRADA DO EQUIPAMENTO QUE ESTA INSTALADA. NO SERVICO ESTARAO INCLUSOS TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO E POSTERIOR REINSTALACAO DO EQUIPAMENTO (EQUIPAMENTO COM MAIS DE 24.000 BTUS) |  | SERV | 5 | 370,00 | 1.850,00 |
| 31 | 00001 | 00016470 | METRO ADICIONAL DE LINHA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 A 24.000 BTUS |  | M | 50 | 266,67 | 13.333,50 |
| 32 | 00001 | 00016471 | METRO ADICIONAL DE LINHA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 A 48.000 BTUS |  | M | 20 | 310,00 | 6.200,00 |
| 33 | 00001 | 00016472 | METRO ADICIONAL DE LINHA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS |  | M | 20 | 366,67 | 7.333,40 |
| 34 | 00001 | 00019998 | METRO ADICIONAL DE LINHA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS |  | M | 50 | 230,00 | 11.500,00 |
| 35 | 00001 | 00016604 | MOTOR VENTILADOR 12.000 BTUS, POTENCIA NOMINAL: 45W - TENSAO DE OPERACAO: 208-220V FREQUENCIA DE REDE: 60HZ - TENSAO DE OPERACAO: 0,35A, ROTACAO: 850 RPM ANTI-HORARIO, CLASSE DE PROTECAO: IP65 |  | UN | 5 | 463,33 | 2.316,65 |
| 36 | 00001 | 00016605 | MOTOR VENTILADOR 18.000 BTUS, POTENCIA NOMINAL: 45W - TENSAO DE OPERACAO: 208-220V FREQUENCIA DE REDE: 60HZ - TENSAO DE OPERACAO: 0,35A, ROTACAO: 850 RPM ANTI-HORARIO, CLASSE DE PROTECAO: IP65 |  | UN | 5 | 670,00 | 3.350,00 |
| 37 | 00001 | 00016606 | MOTOR VENTILADOR 24.000 BTUS, POTENCIA NOMINAL: 74W - TENSAO DE OPERACAO: 208-220V FREQUENCIA DE REDE: 60HZ - TENSAO DE OPERACAO: 0,35A, ROTACAO: 850 RPM ANTI-HORARIO, CLASSE DE PROTECAO: IP65 |  | UN | 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 38 | 00001 | 00016607 | MOTOR VENTILADOR 30.000 BTUS, POTENCIA NOMINAL: 64W - TENSAO DE OPERACAO: 208-220V FREQUENCIA DE REDE: 60HZ - TENSAO DE OPERACAO: 0,35A, ROTACAO: 850 RPM ANTI-HORARIO, CLASSE DE PROTECAO: IP65 |  | UN | 2 | 933,33 | 1.866,66 |
| 39 | 00001 | 00016603 | MOTOR VENTILADOR 7.000 A 9.000 BTUS, POTENCIA NOMINAL: 30W - TENSAO DE OPERACAO: 208-220V FREQUENCIA DE REDE: 60HZ - TENSAO DE OPERACAO: 0,35A, ROTACAO: 850 RPM ANTI-HORARIO, CLASSE DE PROTECAO: IP65 |  | UN | 5 | 533,33 | 2.666,65 |
| 40 | 00001 | 00016624 | PLACA ELETRONICA PRINCIPAL 9 A 24.000 BTUS MODS. TSNC2425NW0AMBBLAZ TENSAO DE ENTRADA: 220V, TENSAO DE SAIDA: 12V FREQUENCIA: 60HZ |  | UN | 10 | 1.150,00 | 11.500,00 |
| 41 | 00001 | 00022077 | PLACA EVAPORADORA UNIVERSAL MODELO: UO2B VERSAO V3.0 CAPACIDADE 7.000 BTUS Tensão de entrada: 220 Tensão de Saída: 12v Freqüencia: 60hz |  | UN | 5 | 1.050,00 | 5.250,00 |
| 42 | 00001 | 00016623 | PLACA PRINCIPAL DA EVAPORADORA AR SPLIT HI WALL 9000 BTUS MODELO: 42MCC007515LS TENSAO DE ENTRADA: 220V, TENSAO DE SAIDA: 12V FREQUENCIA: 60HZ |  | UN | 10 | 1.150,00 | 11.500,00 |
| 43 | 00001 | 00016626 | PLAP HORIZONTAL - DE 7 A 9.000 BTUS |  | UN | 10 | 470,00 | 4.700,00 |
| 44 | 00001 | 00002153 | PRESTACAO DE SERVICO - MAO DE OBRA MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - POR CHAMADO |  | SERV | 40 | 273,33 | 10.933,20 |
| 45 | 00001 | 00002149 | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALACAO EM OUTRO LOCAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 A 24.000 BTUS INCLUINDO A OBRIGACAO DE PELO MENOS DE 2 METROS DE LINHA, NAO IMPORTANDO A DISTANCIA ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA E 1 UNIDADE EVAPORADORA |  | SERV | 5 | 576,67 | 2.883,35 |
| 46 | 00001 | 00002148 | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALACAO EM OUTRO LOCAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 7.000 A 12.000 BTUS INCLUINDO A OBRIGACAO DE PELO MENOS DE 2 METROS DE LINHA, NAO IMPORTANDO A DISTANCIA ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA E 1 UNIDADE EVAPORADORA |  | SERV | 10 | 576,67 | 5.766,70 |
| 47 | 00001 | 00002150 | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALACAO EM OUTRO LOCAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS INCLUINDO A OBRIGACAO DE PELO MENOS DE 2 METROS DE LINHA, NAO IMPORTANDO A DISTANCIA ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA E 1 UNIDADE EVAPORADORA |  | SERV | 5 | 1.150,00 | 5.750,00 |
| 48 | 00001 | 00002151 | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALACAO EM OUTRO LOCAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48.000 BTUS INCLUINDO A OBRIGACAO DE PELO MENOS DE 2 METROS DE LINHA, NAO IMPORTANDO A DISTANCIA ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA E 1 UNIDADE EVAPORADORA |  | SERV | 2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
| 49 | 00001 | 00002152 | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALACAO EM OUTRO LOCAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS INCLUINDO A OBRIGACAO DE PELO MENOS DE 2 METROS DE LINHA, NAO IMPORTANDO A DISTANCIA ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA E 1 UNIDADE EVAPORADORA |  | SERV | 2 | 1.583,33 | 3.166,66 |
| 50 | 00001 | 00016631 | SENSOR DEGELO AR SPLIT 10K |  | UN | 10 | 363,33 | 3.633,30 |
| 51 | 00001 | 00019446 | SENSOR DEGELO AR SPLIT 15K |  | UN | 10 | 463,33 | 4.633,30 |
| 52 | 00001 | 00016634 | SENSOR DEGELO AR SPLIT 20K |  | UN | 10 | 463,33 | 4.633,30 |
| 53 | 00001 | 00016629 | SENSOR DEGELO AR SPLIT 5K RESISTENCI 7/24 |  | UN | 10 | 463,33 | 4.633,30 |
| 54 | 00001 | 00016630 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 10K |  | UN | 10 | 463,33 | 4.633,30 |
| 55 | 00001 | 00016633 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 15K |  | UN | 10 | 463,33 | 4.633,30 |
| 56 | 00001 | 00016635 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 20K |  | UN | 10 | 463,33 | 4.633,30 |
| 57 | 00001 | 00016628 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 5 7/24 |  | UN | 10 | 463,33 | 4.633,30 |
| 58 | 00001 | 00016619 | SUPORTE 12K BTU/H MEDIDA: 450 MILIMETROS, TIPO: L MATERIAL: ACO CARBONO PINTURA ESTATICA CAPACIDADE: 95KG |  | UN | 20 | 170,00 | 3.400,00 |
| 59 | 00001 | 00016620 | SUPORTE 24 A 30K BTU/H MEDIDA: 500 MILIMETROS, TIPO: L MATERIAL: ACO CARBONO PINTURA ESTATICA CAPACIDADE: 100KG |  | UN | 10 | 190,00 | 1.900,00 |
| 60 | 00001 | 00016618 | SUPORTE 7 A 12K BTU/H MEDIDA: 400 MILIMETROS, TIPO: L MATERIAL: ACO CARBONO PINTURA ESTATICA CAPACIDADE: 80KG |  | UN | 20 | 163,33 | 3.266,60 |
| 61 | 00001 | 00002928 | TROCA CAPACITOR 15 MF + OU - 5%, 450 - VAC - PINO 50/60 HZ: CLASSE DE OPERACAO CLASSE B (10.000H) CLASSE C(3.000H); CLASSE DE PROTECAO DE SEGURANCA P2/P1, TENSAO GAMA 200-500 VAC, FAIXA DE CAPACITANCIA 2-120MF; CAPACITANCIA TOLERANCIA+ OU -5%, FATOR DE DISSIPACAO 20X 10-4(100HZ,20&#8451)TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O TERMINAL UTT 2 DA ONU PARA 2 SEGUNDOS, TESTE DE TENSA TERMINAL PARA O CASO UTC(2 UN+1.000)VAC OU 2.000 VAC - 50HZ POR 60 SEGUNDOS RESISTENCIA DE ISOLAMENTO=3.000 MO.MF(100HZ, 15&#8451;1 MIN. |  | SERV | 15 | 273,33 | 4.099,95 |
| 62 | 00001 | 00002927 | TROCA CAPACITOR 20 MF + OU - 5%, 450 - VAC - PINO 50/60 HZ: CLASSE DE OPERACAO CLASSE B (10.000H) CLASSE C(3.000H); CLASSE DE PROTECAO DE SEGURANCA P2/P1; TENSAO GAMA 200-500 VAC; FAIXA DE CAPACITANCIA 2-120MF; CAPACITANCIA TOLERANCIA+ OU -5%; FATOR DE DISSIPACAO 20X 10-4(100HZ,20&#8451)TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O TERMINAL UTT2 DA ONU |  | SERV | 15 | 273,33 | 4.099,95 |
| 63 | 00001 | 00002929 | TROCA CAPACITOR 35 MF + OU - 5%, 450 - VAC - PINO 50/60 HZ: CLASSE DE OPERACAO CLASSE B (10.000H) CLASSE C(3.000H); CLASSE DE PROTECAO DE SEGURANCA P2/P1; TENSAO GAMA 200-500 VAC; FAIXA DE CAPACITANCIA 2-120MF; CAPACITANCIA TOLERANCIA+ OU -5%; FATOR DE DISSIPACAO 20X 10-4(100HZ,20&#8451)TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O TERMINAL UTT2 DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO NOMINAL PARA CASO UTC (2 UN+1.000)VAC OU 2.000 VAC -50HZ POR 60 SEGUNDOS; RESISTENCIA DE ISOLAMENTO =3.000 MO.MF(100HZ, 15&#8451;1 MIN). |  | SERV | 15 | 273,33 | 4.099,95 |
| 64 | 00001 | 00002930 | TROCA CAPACITOR 40 MF + OU - 5%, 450 - VAC - PINO 50/60 HZ: CLASSE DE OPERACAO CLASSE B (10.000H) CLASSE C(3.000H); CLASSE DE PROTECAO DE SEGURANCA P2/P1; TENSAO GAMA 200-500 VAC; FAIXA DE CAPACITANCIA 2-120MF; CAPACITANCIA TOLERANCIA+ OU -5%; FATOR DE DISSIPACAO 20X 10-4(100HZ,20&#8451)TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O TERMINAL UTT2 DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO NOMINAL PARA CASO UTC (2 UN+100)VAC OU 2.000 VAC -50HZ POR 60 SEGUNDOS; RESISTENCIA DE ISOLAMENTO =3.000 MO.MF(100HZ, 15&#8451;1 MIN). |  | SERV | 15 | 273,33 | 4.099,95 |
| 65 | 00001 | 00002931 | TROCA CAPACITOR 45MF +OU - 450 – VAC - PINO 50/60 HZ: CLASSE DE OPERACAO CLASSE B (10.000H) CLASSE C(3.000H); CLASSE DE OPERACAO DE SEGURANCA P2/P1; TENSAO GAMA 200-500 VAC; FAIXA DE CAPACITANCIA 2-120MF; CAPACITANCIA TOLERANCIA+ OU -5%; FATOR DE DISSIPACAO 20X 10-4(100HZ,20&#8451)TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O TERMINAL UTT2 DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO NOMINAL PARA CASO UTC (2 UN+100)VAC OU 2.000 VAC -50HZ POR 60 SEGUNDOS; RESISTENCIA DE ISOLAMENTO =3.000 MO.MF(100HZ, 15&#8451;1 MIN). |  | SERV | 15 | 273,33 | 4.099,95 |
| 66 | 00001 | 00002932 | TROCA CAPACITOR CAIXA MINI 1,5 MFD+OU - 5%, 450 - VAC COM TERMINAL CUPLO: CAPACITOR 1,5UF, TOLERANCIA +- 5% TENSAO : 450VAC, 50/60HZ CAPACITANCIA TOLERANCIA +- 5% FATOR DE DISSIPACAO 20X 10-4(100HZ,20&#8451; )TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O TERMINAL UTT2 DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE TENSAO TERMINAL PARA CASO UTC. |  | SERV | 15 | 273,33 | 4.099,95 |
| 67 | 00001 | 00002933 | TROCA CAPACITOR CAIXA MINI 2 MFD+OU - 5% - 450V - COM TERMINAL CUPLO: CAPACITOR 2 UF TOLERANCIA+- OU -5%; TENSAO: 450VAC, 50/60HZ CAPACITANCIA TOLERANCIA +-5% FATOR DE DISSIPACAO 20X 10-4(100HZ,20&#8451)TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O TERMINAL UTT2 DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA CASO UTC. |  | SERV | 10 | 273,33 | 2.733,30 |
| 68 | 00001 | 00002934 | TROCA CAPACITOR 2,5 UF MODELO CBB61 TOLERANCIA +-5% TENSAO; 450VAC,50/60HZ, CAPACITANCIA TOLERANCIA +-5%, FATOR DE DISSIPACAO 20X10-4(100HZ,20&#8451;) TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA TERMINAL UTT DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O CASO UTC. |  | SERV | 15 | 273,33 | 4.099,95 |
| 69 | 00001 | 00002935 | TROCA CAPACITOR 3 UF MODELO CBB61 TOLERANCIA +-5% TENSAO; 450VAC,50/60HZ, CAPACITANCIA TOLERANCIA +-5%, FATOR DE DISSIPACAO 20X10-4(100HZ,20&#8451;) TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA TERMINAL UTT DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O CASO UTC. |  | SERV | 15 | 273,33 | 4.099,95 |
| 70 | 00001 | 00002936 | TROCA CAPACITOR 5 UF MODELO CBB61 TOLERANCIA +-5% TENSAO; 450VAC, 50/60HZ, CAPACITANCIA TOLERANCIA +-5%, FATOR DE DISSIPACAO 20X10-4(100HZ,20&#8451;);TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA TERMINAL UTT DA ONU PARA 2 SEGUNDOS; TESTE DE TENSAO TERMINAL PARA O CASO UTC. |  | SERV | 15 | 273,33 | 4.099,95 |
| 71 | 00001 | 00002939 | TROCA COMPRESSOR AE 240 COM 12.000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PHLRA26.0-TENSAO 208/~220V FREQUENCIA: 60HZ - TIPO DE GAS R22 CONEXAO LINHA SUCCAO:1/2 CONEXAO LINHA DESCARGA 1/4 |  | SERV | 5 | 1.543,33 | 7.716,65 |
| 72 | 00001 | 00002940 | TROCA COMPRESSOR AE 240 COM 18.000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PHLRA42.0-TENSAO 208/~220V FREQUENCIA: 60HZ - TIPO DE GAS R22 CONEXAO LINHA SUCCAO:1/2 CONEXAO LINHA DESCARGA 1/4 |  | SERV | 5 | 1.543,33 | 7.716,65 |
| 73 | 00001 | 00002941 | TROCA COMPRESSOR AE 240 COM 24.000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PHLRA68.0-TENSAO 208/~220V FREQUENCIA: 60HZ - TIPO DE GAS R22 CONEXAO LINHA SUCCAO:1/2 CONEXAO LINHA DESCARGA 1/4 |  | SERV | 2 | 1.543,33 | 3.086,66 |
| 74 | 00001 | 00002942 | TROCA COMPRESSOR AE 240 COM 30.000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE PH 401XCX-3MUU-TENSAO 208/~220V FREQUENCIA:60HZ -TIPO DE GAS R22 CONEXAO LINHA SUCCAO:5/8CONEXAO LINHA DESCARGA 3/8 |  | SERV | 2 | 1.543,33 | 3.086,66 |
| 75 | 00001 | 00002937 | TROCA COMPRESSOR AE 240 COM 7000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 5/8 PHLRA22.0-TENSAO 208/~220V FREQUENCIA: 60HZ - TIPO DE GAS R22 CONEXAO LINHA SUCCAO:3/8 CONEXAO LINHA DESCARGA 1/4 |  | SERV | 5 | 1.150,00 | 5.750,00 |
| 76 | 00001 | 00002938 | TROCA COMPRESSOR AE 240 COM 9.000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PHLRA22.0-TENSAO 208/~220V FREQUENCIA: 60HZ - TIPO DE GAS R22 CONEXAO LINHA SUCCAO:3/8 CONEXAO LINHA DESCARGA 1/4 |  | SERV | 5 | 1.150,00 | 5.750,00 |
| 77 | 00001 | 00002944 | TROCA MOTOR VENTILADOR 12.000 BTUS, POTENCIA NOMINAL:45W - TENSAO DE OPERACAO: 208~220V FREQUENCIA DE REDE:60HZ - TENSAO DE OPERACAO:035ª, ROTACAO 850 RPM ANTI-HORARIO, CLASSE DE PROTECAO IP65 |  | SERV | 5 | 670,00 | 3.350,00 |
| 78 | 00001 | 00002945 | TROCA MOTOR VENTILADOR 18.000 BTUS, POTENCIA NOMINAL:45W - TENSAO DE OPERACAO: 208~220V FREQUENCIA DE REDE:60HZ - TENSAO DE OPERACAO:035ª, ROTACAO 850 RPM ANTI-HORARIO, CLASSE DE PROTECAO IP65 |  | SERV | 5 | 670,00 | 3.350,00 |
| 79 | 00001 | 00002946 | TROCA MOTOR VENTILADOR 24.000 BTUS, POTENCIA NOMINAL:74W - TENSAO DE OPERACAO: 208~220V FREQUENCIA DE REDE:60HZ - TENSAO DE OPERACAO:035ª, ROTACAO 850 RPM ANTI-HORARIO, CLASSE DE PROTECAO IP65 |  | SERV | 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 80 | 00001 | 00002947 | TROCA MOTOR VENTILADOR 30.000 BTUS, POTENCIA NOMINAL:64W - TENSAO DE OPERACAO: 208~220V FREQUENCIA DE REDE:60HZ - TENSAO DE OPERACAO:035ª, ROTACAO 850 RPM ANTI-HORARIO, CLASSE DE PROTECAO IP65 |  | SERV | 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 81 | 00001 | 00002943 | TROCA MOTOR VENTILADOR 7.000 A 9.000 BTUS, POTENCIA NOMINAL:30W - TENSAO DE OPERACAO: 208~220V FREQUENCIA DE REDE:60HZ - TENSAO DE OPERACAO:035ª, ROTACAO 850 RPM ANTI-HORARIO, CLASSE DE PROTECAO IP65 |  | SERV | 5 | 663,33 | 3.316,65 |
| 82 | 00001 | 00016616 | VALVULA DE SERVICO 1/2" TIPO: SCHRADER INENSYS COM VEDACAO DE TAMPA DE LATAO FRANJADO |  | UN | 5 | 258,33 | 1.291,65 |
| 83 | 00001 | 00016614 | VALVULA DE SERVICO 1/4" TIPO: SCHRADER INENSYS COM VEDACAO DE TAMPA DE LATAO FRANJADO |  | UN | 5 | 258,33 | 1.291,65 |
| 84 | 00001 | 00016615 | VALVULA DE SERVICO 3/8" TIPO: SCHRADER INENSYS COM VEDACAO DE TAMPA DE LATAO FRANJADO |  | UN | 5 | 258,33 | 1.291,65 |
| 85 | 00001 | 00016617 | VALVULA DE SERVICO 5/8" TIPO SCHRADER INENSYS COM VEDACAO DE TAMPA DE LATAO FRANJADO |  | UN | 5 | 258,33 | 1.291,65 |
| 86 | 00001 | 00016622 | VALVULA REVERSORA TIPO: CURVA 4 VIAS COM BOBINA SOLENOIDE COM TENSAO: 220V FREQUENCIA 50/60 HZ POTENCIAS: 5 - 7W A 30000 BTUS |  | UN | 5 | 458,33 | 2.291,65 |
| TOTAL (GLOBAL) |  |  |  |  |  |  |  | 367.267,51 |