|  | GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
| FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO para projeto tÉcnico |  |  |

| 1. Classificação da Edificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área a construir (m²):746 |  |  |  |  |  |  | Existente (m²): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total (m²):746 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área do maior pavimento, incluindo descarga (m²):374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocupação:D |  |  | Divisão:1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Carga de Incêndio (MJ/m²):700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risco: |  |  |
| Capacidade e público (obrigatório para ocupações F): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura em relação ao terreno circundante (m):3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura em relação nível de descarga (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Números de pavimentos:2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Características construtivas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  | Z |  |
|  | Edificação permanente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Edificação/evento temporário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isolamento de risco (apresentar memorial de cálculo comprobatório) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Riscos especiais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo de GLP em Kg: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Central de GLP: |  |  |  | transportável |  |  |  |  |  |  |  |  | estacionário |  |  |  |  |  |  |  |  | volume por recipiente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Depósito de recipientes transportáveis de GLP (capacidade total): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armazenamento de líquido/gases combustíveis/inflamáveis (capacidade total): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Locais dotados de abastecimento de combustível |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armazenamento de produtos perigosos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vaso sob pressão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fogos de artifício |
|  | Outros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Tipo de Escada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escada não enclausurada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Escada enclausurada à prova de fumaça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escada externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Escada pressurizada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escada enclausurada protegida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Medida de Segurança Contra Incêndio e Pânico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acesso de viatura |  |  |  |  |  |  | Elevador de emergência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hidrante de coluna urbano |  |  |  |  |  |  |
|  | Brigada de incêndio |  |  |  |  |  |  | Iluminação de emergência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de alarme de incêndio |  |  |  |  |  |  |
|  | Saída de emergência |  |  |  |  |  |  | Sinalização de emergência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de detecção de incêndio |  |  |  |  |  |  |
|  | Compartimentação horizontal |  |  |  |  |  |  | Proteção por extintores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistema chuveiros automáticos |  |  |  |  |  |  |
|  | Compartimentação vertical |  |  |  |  |  |  | Sistema de hidrantes e mangotinhos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Central de GLP ou Gás Natural |  |  |  |  |  |  |
|  | SPDA |  |  |  |  |  |  | Segurança contra incêndio dos elementos de construção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Outros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Saídas de emergência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensionamento das Saídas |  |  |  |  | Acessos/descargas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Escadas e rampas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Portas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | U:100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U: 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U: 100 |  |  |  |  |  |
| Distância máxima a percorrer: 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Observações gerais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As medidas de segurança contra incêndio e pânico deverão ser fabricadas, executadas e manutenidas conforme normas do CAT/CBMES e ABNT. Instalações elétricas conforme normas da ABNT. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) conforme normas da ABNT. Estrutura metálica e de concreto armado conforme normas da ABNT. Elevadores, caso existam, conforme normas da ABNT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinatura do Projetista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |