|  | GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Quadro resumo da proteção por extintores de incêndio

AGENTE EXTINTOR; CAPACIDADE EXT. MÍMINA; QUANTIDADE; LOCALIZAÇÃO. PQS; 20 B:C; 1; TERREO. AP; 2 A; 3; TERREO. PQS; 20 B:C; 1; PRIMEIRO PAVIMENTO. AP; 2 A; 2; PRIMEIRO PAVIMENTO. AP; 2 A; 1; GUARITA. CO2; 5 B:C; 1; BARRILETE. PQS; 20 B:C; 1; ESTACIONAMENTO. TOTAL; 10. OBS.: A critério do vistoriador poderão ser alocados extintores, por ocasião da vistoria do CBMES.