ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP Nº 012/2025

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nº Processo Administrativo: 2.862/2025

Área Requisitante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Águia Branca

Data de elaboração: 03/11/2025

2 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida encontra-se alinhada ao Planejamento de Contratação Anual – 2025 do Águia Branca Prev.

3 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Águia Branca – Águia Branca Prev necessita realizar a manutenção e higienização dos aparelhos de ar-condicionado instalados em suas dependências administrativas. A demanda decorre do uso contínuo desses equipamentos, que são essenciais para o conforto térmico e para a manutenção de condições adequadas de trabalho dos servidores, bem como para a preservação de equipamentos eletrônicos e documentos sensíveis ao calor e à umidade.

Com o passar do tempo, o acúmulo de poeira e impurezas nos filtros, serpentinas e dutos pode comprometer o desempenho dos aparelhos, aumentando o consumo de energia e reduzindo sua vida útil. Além disso, a falta de higienização adequada pode gerar riscos à saúde dos usuários, em razão da possível proliferação de microrganismos nocivos.

Dessa forma, a contratação se mostra necessária para assegurar a eficiência, a durabilidade e a segurança dos sistemas de climatização, garantindo a continuidade das atividades institucionais em ambiente salubre e conforme as boas práticas de manutenção preventiva e corretiva.

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO/REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos aparelhos de ar-condicionado pertencentes ao Águia Branca Prev, de modo a garantir o pleno funcionamento e a conservação dos equipamentos instalados.

A empresa contratada deverá dispor de profissionais qualificados e habilitados tecnicamente, bem como de equipamentos, ferramentas e materiais apropriados à execução dos serviços, observando todas as normas técnicas e de segurança aplicáveis.

A contratada deverá ainda garantir o descarte ambientalmente correto de resíduos, conforme a legislação ambiental vigente, e emitir certificado de higienização, quando aplicável.

A periodicidade dos serviços e o quantitativo de equipamentos a serem atendidos serão definidos pelo setor responsável, de acordo com a necessidade de manutenção de cada unidade.

A solução atenderá integralmente às demandas do Instituto, promovendo ambientes climatizados em conformidade com os padrões de salubridade, eficiência energética e conservação patrimonial, assegurando a continuidade dos serviços públicos de forma segura e eficiente.

Considerando o pequeno vulto do valor estimado da contratação, que se enquadra dentro dos limites estabelecidos pela legislação, sugere-se a realização do procedimento por meio de dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a contratação direta para outros serviços e compras de baixo valor, desde que observados os princípios da administração pública, a vantajosidade da proposta e a devida formalização do processo. Tal medida visa conferir celeridade, economicidade e eficiência administrativa, assegurando o atendimento imediato da necessidade sem comprometer a legalidade e a transparência do processo.

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa da quantidade a ser contratada está presente no ANEXO I – RELAÇÃO DE ITENS.

8 – ESTIMATIVA DE VALORES

O valor estimado para a contratação é de R$ 2.253,33 (dois mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), conforme o ANEXO II – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO.

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O parcelamento da solução refere-se à contratação realizada por item, sempre que o objeto for divisível, não haja prejuízo da solução e permita ampla participação de licitantes. Neste contexto, a presente contratação deverá ser organizada de modo global, ou seja, não se admite a divisibilidade do objeto de contratação.

10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

As contratações correlatas são aquelas cujos objetos sejam similares ou correspondentes entre si; já as contratações interdependentes são aquelas que, por guardarem relação direta na execução do objeto, devem ser contratadas juntamente para a plena satisfação da necessidade da Administração. Portanto, após verificação, observou-se que não se faz necessária a realização de demais contratações correlatas e ou interdependentes ao objeto pretendido no exercício de 2025.

11 – RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execução dos serviços de manutenção e higienização dos aparelhos de ar-condicionado, o Águia Branca Prev pretende alcançar melhorias diretas nas condições de funcionamento dos equipamentos e na qualidade do ambiente de trabalho, promovendo maior conforto térmico e eficiência operacional.

Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

- Pleno funcionamento e prolongamento da vida útil dos aparelhos, com redução de falhas e paradas não programadas;

- Melhoria na qualidade do ar nos ambientes internos, contribuindo para a saúde e bem-estar dos servidores e visitantes;

- Diminuição do consumo de energia elétrica, decorrente do aumento da eficiência dos equipamentos devidamente limpos e ajustados;

- Preservação do patrimônio público, evitando gastos desnecessários com substituição prematura de equipamentos;

- Cumprimento das normas técnicas e sanitárias vigentes, assegurando ambientes salubres e adequados às condições de trabalho;

- Continuidade dos serviços administrativos sem prejuízo às atividades institucionais.

Dessa forma, a contratação permitirá que o Instituto mantenha um ambiente de trabalho seguro, eficiente e em conformidade com as boas práticas de gestão e manutenção de bens públicos.

12- PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não há providências necessárias, considerando que a presente contratação não apresenta peculiaridades que as justificam. Não haverá celebração de contrato, visto se tratar de valor de pequeno vulto.

13- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Não se aplica.

14 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Diante de toda a análise desenvolvida no presente instrumento, a contratação mostra-se VIÁVEL em termos de disponibilidade de mercado, consoante a legislação em vigor, não sendo possível observar óbices ao prosseguimento da presente contratação. A aquisição do objeto do presente planejamento não se enquadra nos pressupostos para a decretação de sigilo.

15- ANEXOS

São anexos do presente ETP os seguintes documentos:

Anexo 1 - Relação de itens

Anexo 2 – Estimativa do valor da contratação

16- RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP

Elaboração do ETP

| Nome: Ines Gomes Silva |  |
| --- | --- |
| Matrícula: 453 | Cargo/Função: Diretora de Previdência e Atuária/Agente de Contratação |

Aprovação do ETP

| Nome: Gilvani Pereira Rosa |  |
| --- | --- |
| Matrícula: 481 | Cargo/Função: Diretor-Presidente |

ANEXO I - RELAÇÃO DE ITENS

| ## Item | ## Discriminação | ## Un. | ## Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 01 | Higienizações de ar-condicionado Hi-wall Philco 30.000 btus | Serv. | 02 |
| ## 02 | Higienização de ar-condicionado Hi-wall Philco 24.000 btus | Serv. | 01 |
| ## 03 | Higienização de ar-condicionado Hi-wall Philco 18.000 btus | Serv. | 01 |
| ## 04 | Manutenção corretiva com carga de gás refrigerante r410a ar-condicionado 18.000btus Hi-Wall Philco | Serv. | 01 |
| ## 05 | Higienizações de ar-condicionado Hi-wall Philco 12.000 btus | Serv. | 03 |