PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA/ES.

AVISO DE PRETENSA DISPENSA DE LICITAÇÃO

ID CIDADES: 2025.003E0700001.09.0198

PROCESSO N° 4456/2025

BASE LEGAL: ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021.

A Prefeitura Municipal de Águia Branca - ES, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar DISPENSA, com critério de julgamento pelo menor valor global, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021, e demais legislações aplicáveis.

OBJETO DA PRESENTE DISPENSA:

Prestação de Serviços de Manutenção com fornecimento de peças para reparos em aparelhos de ar-condicionado.

limite para Apresentação da Proposta de Preços: 25 de novembro de 2025 a 28 de setembro de 2025.

A proposta de Preços deverá ser encaminhada pelo E-mail: propostas@aguiabranca.es.gov.br, até a data limite de apresentação da proposta. O Aviso/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do Município http://www.prefeituradeaguiabranca.es.gov.br/transparencia/licitacao. Outras informações poderão ser obtidas através do e-mail: propostas@aguiabranca.es.gov.br.

1. OBJETO:

3.1. prestação de serviços, constam da seguinte forma:

PEÇAS:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Gás refrigerante R22 para ar-condicionado | UN | 04 |
| 02 | Gás refrigerante R410 para ar-condicionado | UN | 07 |
| 03 | Motor ventilador 18.000 BTUs, potência nominal: 45W, tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm, anti-horário classe de proteção: ip65 | UN | 02 |
| 04 | Compressor AE 240 com 7.000 BTUs totativo, capacidade 5/8 PHLRA22.0, tensão 208/220V, frequência: 60Hz, tipo de gás: R22, conexão linha sucção: 3/8, conexão linha descarga: 1/4 | UN | 02 |
| 05 | Compressor AE 240 com 18.000 BTUs totativo, capacidade 1 PHLRA42.0, tensão 208/220V, frequência: 60Hz, tipo de gás: R22, conexão linha sucção: 1/2, conexão linha descarga: 1/4 | UN | 01 |
| 06 | Controle remoto universal para ar-condicionado Split | UN | 03 |
| 07 | Sensor de temperatura ambiente split 5K 7/24 | UN | 04 |
| 08 | Placa principal da evaporadora de Ar-condicionado Split Hi-Wall 9.00 BTUs, modelo 42MCC007515LS, tensão de entrada 220V, tensão de saída: 12V, frequência: 60Hz | UN | 02 |

SERVIÇOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo split de 7.500 a 12.000 BTUs, incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora, composto de unidade condensadora e uma unidade evaporadora. | UN | 05 |
| 02 | Limpeza completa do equipamento de ar-condicionado tipo split (condensadora e evaporadora) deve-se efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalado. No serviço estarão inclusos todos os insumos necessários à sua execução e posterior reinstalação do equipamento (equipamento de 7.000 a 12.000 BTUs) | UN | 30 |
| 03 | Retirada do local e reinstalação em outro local de ar-condicionado tipo split 7.000 a 12.000 BTUs, incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora, composto de 1 unidade condensadora e uma unidade evaporadora. | UN | 02 |
| 04 | Troca de compressor AE 240 com 18.000 BTUs rotativo, capacitor com capacidade de 1 PHLRA42.0-TENSÃO 208/220V, frequência: 60Hz, tipo de gás R22, conexão linha sucção: ½, conexão linha descarga 1/4 | UN | 01 |
| 05 | Troca de motor ventilador 18.000 BTUs, potência Nominal: 45W, tensão de operação: 208/220V, frequência de rede: 60Hz, tensão de operação 035a, rotação 850rpm anti-horário, classe de proteção ip65. | UN | 02 |

As especificações e quantitativos estão descritas abaixo

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

2.1 Não poderão participar desta dispensa os seguintes fornecedores:

2.1.1 Que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

2.1.2 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.1.3 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.1.4 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.1.5 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.1.5 Aplica-se o disposto no item 2.1.5 também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.1.6 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

3.1. As propostas deverão preferencialmente seguir o modelo que consta no ANEXO II e conter as seguintes informações básicas:

3.1.1 Razão Social, número inscrição CNPJ, endereço, representante legal e demais dados cadastrais;

3.1.2 Descrição dos produtos, conforme especificações do Termo de Referência, mencionando as marcas dos mesmos;

3.1.3 Valor unitário;

3.1.4 Valor Global da proposta;

3.1.5 Prazo de validade da proposta, que não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

3.2. Será desclassificada a proposta vencedora que:

3.2.1 Contiver vícios insanáveis;

3.2.2 Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

3.2.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

3.2.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

3.2.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

3.3 Para fins de julgamento das propostas será considerado o critério de menor preço global, em caso de empate serão aplicadas as disposições da Lei nº 14.133/2.021.

3.4 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

4. HABILITAÇÃO

4.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – Termo de Referência deste aviso e serão solicitados do fornecedor considerado vencedor.

4.2. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

4.2.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

4.3. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. O procedimento encontra-se divulgado no sitio eletrônico do município http://www.prefeituradeaguiabranca.es.gov.br/transparencia/licitacao.

5.2 No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

5.2.1 Republicar o presente aviso com uma nova data;

5.2.2 Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas;

5.2.2.1 No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

5.2.3 Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso;

5.3 As providências dos subitens 5.2.1e 5.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto);

5.4 Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação;

5.5 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão;

5.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário;

5.7 Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento observarão o horário local do Município, inclusive para contagem de tempo relativa ao procedimento;

5.8 No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação;

5.9 As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;

5.10 O prestador do serviço assume todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação;

5.11 Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Aviso; 5.12 Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

5.12.1 ANEXO I – Termo De Referência;

5.12.2 ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;

5.12.3 ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

5.12.4 ANEXO IV - Declaração De Gestão Contratual

5.12.5 ANEXO V- Declaração De Que Não Possui Parentesco;

Águia Branca - ES, 26 de novembro de 2025.

ADENILTON MENINI PERUSINI

Setor de compras

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA /REDIGIDO PELO SETOR REQUERENTE

1. DA UNIDADE REQUISITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2. DO(A) RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

CLÁUDIO ANTONIO DESTÉFANI

3. DA DESCRIÇÃO DO(S) OBJETO(S)

3.1 – Prestação de Serviços de Manutenção com fornecimento de peças para reparos em aparelhos de ar-condicionado.

4. CONTEXTUALIZAÇÃO/JUSTIFICATIVA

4.1 – A presente contratação trata da necessidade de prestação de serviços com fornecimento de peças para realizar reparos em aparelhos de ar-condicionado instalados nas dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Águia Branca.

5 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

PEÇAS:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Gás refrigerante R22 para ar-condicionado | UN | 04 |
| 02 | Gás refrigerante R410 para ar-condicionado | UN | 07 |
| 03 | Motor ventilador 18.000 BTUs, potência nominal: 45W, tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm, anti-horário classe de proteção: ip65 | UN | 02 |
| 04 | Compressor AE 240 com 7.000 BTUs totativo, capacidade 5/8 PHLRA22.0, tensão 208/220V, frequência: 60Hz, tipo de gás: R22, conexão linha sucção: 3/8, conexão linha descarga: 1/4 | UN | 02 |
| 05 | Compressor AE 240 com 18.000 BTUs totativo, capacidade 1 PHLRA42.0, tensão 208/220V, frequência: 60Hz, tipo de gás: R22, conexão linha sucção: 1/2, conexão linha descarga: 1/4 | UN | 01 |
| 06 | Controle remoto universal para ar-condicionado Split | UN | 03 |
| 07 | Sensor de temperatura ambiente split 5K 7/24 | UN | 04 |
| 08 | Placa principal da evaporadora de Ar-condicionado Split Hi-Wall 9.00 BTUs, modelo 42MCC007515LS, tensão de entrada 220V, tensão de saída: 12V, frequência: 60Hz | UN | 02 |

SERVIÇOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo split de 7.500 a 12.000 BTUs, incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora, composto de unidade condensadora e uma unidade evaporadora. | UN | 05 |
| 02 | Limpeza completa do equipamento de ar-condicionado tipo split (condensadora e evaporadora) deve-se efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalado. No serviço estarão inclusos todos os insumos necessários à sua execução e posterior reinstalação do equipamento (equipamento de 7.000 a 12.000 BTUs) | UN | 30 |
| 03 | Retirada do local e reinstalação em outro local de ar-condicionado tipo split 7.000 a 12.000 BTUs, incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora, composto de 1 unidade condensadora e uma unidade evaporadora. | UN | 02 |
| 04 | Troca de compressor AE 240 com 18.000 BTUs rotativo, capacitor com capacidade de 1 PHLRA42.0-TENSÃO 208/220V, frequência: 60Hz, tipo de gás R22, conexão linha sucção: ½, conexão linha descarga 1/4 | UN | 01 |
| 05 | Troca de motor ventilador 18.000 BTUs, potência Nominal: 45W, tensão de operação: 208/220V, frequência de rede: 60Hz, tensão de operação 035a, rotação 850rpm anti-horário, classe de proteção ip65. | UN | 02 |

5.1 – A prestação dos serviços a serem fornecidos deverão ser ótima qualidade e obedecer às normas e especificações da ABNT, INMETRO, Normas da ISO, ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE no que se refere à qualidade, conforme for aplicável.

- Seguir as orientações normativas que tratam de sustentabilidade em contratações públicas.

6. CONDIÇÕES DE GARANTIA DO OBJETO

6.1 - O objeto deste Termo de Referência terá garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da entrega do mesmo.

6.2 – Em caso de defeito/substituição/devolução a CONTRATANTE não terá qualquer ônus com o transporte, seguro, diárias, bem como outras despesas.

7. VALOR MÉDIO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

PEÇAS:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND. | QUANT. | VALOR ESTIMADO (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| 01 | Gás refrigerante R22 para ar-condicionado | UN | 04 | R$ 280,00 | R$ 1.120,00 |
| 02 | Gás refrigerante R410 para ar-condicionado | UN | 07 | R$ 340,00 | R$ 2.380,00 |
| 03 | Motor ventilador 18.000 BTUs, potência nominal: 45W, tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm, anti-horário classe de proteção: ip65 | UN | 02 | R$ 650,00 | R$ 1.300,00 |
| 04 | Compressor AE 240 com 7.000 BTUs totativo, capacidade 5/8 PHLRA22.0, tensão 208/220V, frequência: 60Hz, tipo de gás: R22, conexão linha sucção: 3/8, conexão linha descarga: 1/4 | UN | 02 | R$ 900,00 | R$ 1.800,00 |
| 05 | Compressor AE 240 com 18.000 BTUs totativo, capacidade 1 PHLRA42.0, tensão 208/220V, frequência: 60Hz, tipo de gás: R22, conexão linha sucção: 1/2, conexão linha descarga: 1/4 | UN | 01 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 06 | Controle remoto universal para ar-condicionado Split | UN | 03 | R$ 180,00 | R$ 540,00 |
| 07 | Sensor de temperatura ambiente split 5K 7/24 | UN | 04 | R$ 450,00 | R$ 1.800,00 |
| 08 | Placa principal da evaporadora de Ar-condicionado Split Hi-Wall 9.00 BTUs, modelo 42MCC007515LS, tensão de entrada 220V, tensão de saída: 12V, frequência: 60Hz | UN | 02 | R$ 1.100,00 | R$ 2.200,00 |
| Média Total Estimada.................................................................................................... |  |  |  |  | R$ 12.590,00 |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND. | QUANT. | VALOR ESTIMADO (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| 01 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo split de 7.500 a 12.000 BTUs, incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora, composto de unidade condensadora e uma unidade evaporadora. | UN | 05 | R$ 580,00 | R$ 2.900,00 |
| 02 | Limpeza completa do equipamento de ar-condicionado tipo split (condensadora e evaporadora) deve-se efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalado. No serviço estarão inclusos todos os insumos necessários à sua execução e posterior reinstalação do equipamento (equipamento de 7.000 a 12.000 BTUs) | UN | 30 | R$ 350,00 | R$ 10,500,00 |
| 03 | Retirada do local e reinstalação em outro local de ar-condicionado tipo split 7.000 a 12.000 BTUs, incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora, composto de 1 unidade condensadora e uma unidade evaporadora. | UN | 02 | R$ 550,00 | R$ 1.100,00 |
| 04 | Troca de compressor AE 240 com 18.000 BTUs rotativo, capacitor com capacidade de 1 PHLRA42.0-TENSÃO 208/220V, frequência: 60Hz, tipo de gás R22, conexão linha sucção: ½, conexão linha descarga 1/4 | UN | 01 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 05 | Troca de motor ventilador 18.000 BTUs, potência Nominal: 45W, tensão de operação: 208/220V, frequência de rede: 60Hz, tensão de operação 035a, rotação 850rpm anti-horário, classe de proteção ip65. | UN | 02 | R$ 650,00 | R$ 1.300,00 |
| Média Total Estimada.................................................................................................... |  |  |  |  | R$ 17.300,00 |

8. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. Para o fim do disposto no art. 16, II, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e para efeito da realização da aquisição, a despesa decorrente do processo tem adequação orçamentária e financeira anual e compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, sendo constatada a existência de dotação orçamentária para o exercício de 2024.

9. DA CONTRATAÇÃO

De acordo com a Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

10. DA HABILITAÇÃO

10.1 – Para habilitação exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a: Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-financeira, Regularidade Fiscal, conforme legislação vigente e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

11. DO PRAZO DE FORNECIMENTO DO OJETO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

11.1 – O fornecimento do objeto deste Termo de Referência será realizado de forma ÚNICA, de acordo com as necessidades da Secretaria.

11.2 – A execução do objeto deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades solicitadas, conforme autorização de fornecimento.

11.3 – O objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações descritas neste Termo.

11.4 – O recebimento provisório do objeto não implica a aceitação do mesmo.

11.5 - O recebimento definitivo ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis, após a verificação e aceitação da qualidade e quantidade do material/serviço recebido. O recebimento será formalizado mediante Termo de Recebimento Definitivo expedido pelo Almoxarifado.

11.6 – Os custos de retirada e devolução do objeto recusado, bem como quaisquer outras despesas decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA.

11.7 – O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega do objeto, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002.

12. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

O objeto será recebido:

I – em se tratando de compras:

a) provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do termo de referência e da proposta, no período máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento do objeto pela Presidente do órgão, ou servidor expressamente designado para tal finalidade.

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o Termo de Referência e a proposta.

13. DA SUBSTITUIÇÃO DO(S) OBJETO(S)

13.1 – O objeto solicitado deverá ser entregue conforme especificações apresentadas neste Termo de Referência.

13.2 – Caso seja verificada alguma falha no fornecimento do serviço, que impossibilite o uso do equipamento, será feito registro formal e informado a CONTRATADA, para que proceda a reparação do serviço, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da data da comunicação feita pela Unidade Requisitante.

14. DAS OBRIGAÇÕES

14.1 DA CONTRATADA

14.1.1. Fornecer a prestação de condições estipuladas, no prazo e local indicados pela Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Águia Branca-ES em estrita observância das especificações do termo de referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

14.1.2. Fornecer serviços de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente.

14.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços ofertados, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

14.1.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros.

14.1.5. A critério da Administração, substituir, corrigir ou reparar, às suas expensas os serviços fornecidos com avarias ou defeitos, ou que não atendam às exigências previstas no termo de referência e na proposta;

14.1.6. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente aquisição;

14.1.7 Comunicar a Administração no prazo de 24 (vinte quatro) horas que antecede a data da entrega dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de referência.

14.1.9 – Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento, como estabelece a legislação vigente.

14.1.10 – Corrigir os serviços fornecidos em desacordo com as especificações constantes deste Termo, cabendo a CONTRATADA providenciar a reparação, sendo de sua inteira responsabilidade todas as despesas com o deslocamento para execução do serviço.

14.2 DA CONTRATANTE

14.2.1. Receber provisoriamente os serviços realizados.

14.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços fornecidos com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

14.2.3 – Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da CONTRATADA, rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela Autoridade competente.

14.2.4 – Disponibilizar um servidor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para conferir a entrega do objeto;

14.2.5 – Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA.

14.2.6 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

14.2.7 – Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento do objeto.

14.2.8 – Efetuar o pagamento no prazo previsto, após a apresentação da Nota Fiscal e o aceite realizado pelo servidor responsável pelo recebimento definitivo.

14.2.9 – Rejeitar no todo ou em parte, os serviços que a CONTRATADA entregar fora das especificações constantes do presente Termo de Referência.

15. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO

15.1 – A Administração Municipal designará formalmente um servidor(a) responsável pela fiscalização do objeto, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

15.2 – Um Servidor da própria secretaria para receberá/acompanhará e fiscalizará a entrega do objeto.

15.3 – A CONTRATADA deverá manter preposto, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário.

15.4 – Os documentos fiscais correspondentes ao fornecimento do objeto serão atestados por servidor do Almoxarifado, e/ou outro servidor designado para este fim.

16. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

16.1 – Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência sem prejuízo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou a terceiros.

16.2 – O fornecimento do objeto estará sujeito a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em toda a sua abrangência.

16.3 – A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela entrega do objeto, todavia, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização.

16.4 – O(A) responsável pelo recebimento do objeto terá o direito de exigir o cumprimento de todos os itens do Termo de Referência e poderá entre outros:

a) Notificar a CONTRATADA, por escrito, pela ocorrência de eventuais imperfeições na entrega dos serviços, fixando prazo para sua reparação.

b) Solicitar à CONTRATADA, a reparação de qualquer serviço fornecido que esteja em desacordo ou insatisfatório.

17. FORMA DE PAGAMENTO

17.1. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica, indicando o número da conta corrente, agência e banco, que será atestada pelo servidor expressamente designado;

17.2. O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, após o cumprimento dos subitens anteriores;

17.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão devolvidos à CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da CONTRATADA;

17.4 A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo;

18. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES APLICÁVEIS

18.1 Aplica-se o previsto na Lei 14.133/2021, de 1º de abril de 2021.

Águia Branca - ES, 22 de agosto de 2025.

CLÁUDIO ANTONIO DESTÉFANI

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural

ANEXO II

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

Dispensa nº XXX/XXXX

Processo nº XXX/XXXX

Razão Social da Proponente:

CNPJ nº:

Endereço:

Telefone:

e-mail Institucional:

Dados Bancários:

Banco:

Nº da Agência:

Nº da Conta Corrente:

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |

A proponente obriga-se a cumprir as cláusulas prevista no Termo de referência e em minuta de contrato.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos.

Nome da cidade/UF, (dia) de (mês) de 202x.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

(RG e CPF)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado.

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

Processo Administrativo nº:

CONTRATO Nº xxx/202xx

Contrato que entre si celebram o Município de Águia Branca Estado do Espírito Santo, por intermédio da _________________ e a empresa _____________, na qualidade de contratante e contratada, respectivamente, para o fim expresso nas cláusulas que o integram.

O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA – ES, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Vicente Pissinatti, 71, Centro, Águia Branca - ES, CEP: 29.795-000, inscrita no CNPJ sob o nº 31.796.584/0001-87, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. _________________________________, portador do CPF-MF nº ____________________ e RG nº ___________/___, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ______________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de ________________________, _____________, inscrita no CNPJ nº ___________________, por seu representante legal, o Sr.(a) _______________________ na qualidade de vencedor(a) da Dispensa nº _________/202x – Processo nº ________/202x, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente contrato em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  (art. 92, I e II)

O objeto do presente instrumento é a contratação de .........................., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Objeto da contratação:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

  - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

    - O Termo de Referência;

    - A Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica, caso existentes;

    - A Proposta do contratado;

    - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

- CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

  - O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias contados do(a) ............................., na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente.

- CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

- 3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

- CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

- CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

  - O valor total da contratação é de R$ ..........(.....), conforme relatório de preços por itens, anexo ao presente contrato.

    - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

  - O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

- CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

  - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGP-M Índice Geral de Preços – Mercado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

  - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

  - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

- CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

  - São obrigações do Contratante:

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

  - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

  - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

  - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

  - Cientificar o órgão de representação judicial deste Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

  - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

    - A Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

  - Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias.

  - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

  - Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, conforme o caso;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

  - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

  - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

  - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

  - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

  - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

  - Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta;

  - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

  - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

  - Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

  - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

  - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

  - Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

- CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

  - Não haverá exigência de garantia contratual para a execução do objeto do presente contrato.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

- 11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

    - der causa à inexecução parcial do contrato;

    - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - der causa à inexecução total do contrato;

    - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

    - praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV Multa:

  - Moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor daparcela inadimplida, até o limite de ...... (.......) dias;

I 	O atraso superior a XXXXXX dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

  - O valor das multas  será de acordo com a legislação vigente

  - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

  - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

    - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

    - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

    - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

  - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - O Contratante deverá, no prazo máximo de15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

  - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

  - O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

    - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

  - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

    - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

  - O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

    - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

    - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

    - Indenizações e multas.

  - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

  - O contrato poderá ser extinto:

    - caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função no processo de contratação direta ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021);

    - caso se constate que a pessoa jurídica contratada possui administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante (art. 3º, § 3º, do Decreto n.º 7.203, de 4 de junho de 2010).

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento vigente deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

  - Ficha 94

  - Fonte 15.00000000000

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

  - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

  - A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

  - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

  - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Águia Branca/ES para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

_____________________________ - ES, em_____ de __________ de 2023.

Representante legal do CONTRATANTE

_________________________

Representante legal da CONTRATADO

| Testemunhas: |  | CPF: |
| --- | --- | --- |

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL

DISPENSA Nº XXX/XXXX

PROCESSO Nº XXX/XXXX

..................(NOME DA EMPRESA) .........., inscrita no CNPJ nº ..............................., Inscrição Estadual nº ............................, sediada ................... (endereço completo) .............., através de seu representante legal, o senhor .........................................., portador do RG nº .................................. e do CPF nº ............................, DECLARA, sob as penas da lei, que fica designado como responsável do contrato a ser firmado com o Município de ÁGUIA BRANCA - ES a pessoa baixo qualificada:

Nome:

Cargo:

RG:

CPF:

Data de Nascimento:

Endereço Residencial completo:

E-mail profissional:

E-mail pessoal:

Telefone:

Celular:

Local e data:

Nome do representante legal da empresa

(Assinatura/RG/CPF)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI PARENTESCO

DECLARAÇÃO

AO: MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA – ES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXX/XXXX

DISPENSA Nº XXX/XXXX

(Razão Social), inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxx, com sede (endereço), por meio de seu representante legal infra assinado, DECLARA que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação e que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no art. 18, XII da Lei 12.708/2012, e ainda não possui vínculo de parentesco em até 3º grau, com qualquer servidor público municipal.

Por ser expressão da verdade, assina o presente.

Nome da cidade/UF, (dia) de (mês) de 202xx.

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

Cargo do responsável/procurador

Nº do documento de identidade